Приложение №_____к приказу 
« О  назначении ответственного

и утверждении инструкции

по пожарной безопасности в

организации  »

Утверждено:

__________________

«____» ___________ 2018г.

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в магазине продовольственных товаров «____________»

по адресу: __________________________________

2018

Оглавление

1

1.	Общие положения	4

2.	Специфика пожарной опасности магазина продуктов с сопутствующими товарами.	4

Основными пожароопасными факторами магазина являются:	4

Пожароопасные свойства продуктов, веществ и материалов, обращающихся в магазине.	4

3.	Пути эвакуации и эвакуационные выходы.	5

4.	Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в магазине	5

5.	Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в магазине продовольственных товаров.	5

Ответственный за ПБ обязан обеспечивать соблюдение в магазине следующих требований пожарной безопасности:	5

6.	Обязанности работников	6

Руководитель	6

Работники магазина обязаны:	8

7.	Порядок содержания территории, прилегающей к магазину.	9

8.	Порядок содержания здания, помещений и эвакуационных путей в магазине	10

В помещениях магазина запрещается:	10

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:	11

9.	Эксплуатация электрооборудования в магазине продовольственных товаров.	11

При эксплуатации электроприборов и электрического торгового оборудования запрещается:	12

10.	Допустимое количество единовременно находящихся в торговых помещениях товаров и материалов.	13

11.	Порядок осмотра и закрытия помещений магазина по окончанию работы	13

12.	Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды. Порядок и периодичность уборки горючих отходов в магазине.	14

13.	Расположение мест для курения, применение открытого огня и проведение огневых работ.	14

При проведении огневых работ необходимо:	14

14.	Отключение электроэнергии при пожаре	15

15.	Обязанности и действия работников магазина при пожаре	16

При возникновении пожара руководитель обязан:	16

16.	Порядок использования огнетушителей в магазине и меры безопасности при работе с ними.	17

Правила применения порошковых огнетушителей:	18

Правила применения углекислотных огнетушителей	18

Требования безопасности при применении углекислотного огнетушителя:	18

Общие рекомендации по тушению огнетушителями	19

17.	Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним. (если пожарного крана нет, главу удалить)	19

Для приведения в действие пожарного крана необходимо:	19

С инструкцией ознакомлен:	20

# Общие положения

Настоящая инструкция разработана  в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и устанавливает нормы поведения людей и содержания помещений магазина в целях обеспечения пожарной безопасности в (организация).  Является обязательной для исполнения всеми работниками….

______________________________

(Полная версия инструкций для магазина продовольственных товаров в пакете по ПБ )

Самый быстрый способ получения пакета документов. Доставка на Вашу электронную почту в течение 5-30 минут.

1. Нажмите кнопку "Приобрести сейчас", далее "Оформить заказ и получить документы", в открывшемся окне выберите способ, введите адрес эл. почты (на него отправляются документы), нажмите кнопку "Продолжить" и выберите удобный способ расчета.

2. Войдите в электронную почту, откройте письмо "Файлы готовы к скачиванию" и скачайте папку с перечисленными документами.

Через расчетный счет организации

Тел. бесплатная линия 8-800-700-72-16  с 5.00 до 18.00 (время московское)

Если операторы заняты, продолжайте дозваниваться.

Документация по пожарной безопасности в электронном виде, в магазине продовольственных товаров 2018. Арт. - 0121

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | В инструкциях, программах инструктажей, приказах заполнено все, что касается пожарной безопасности, содержания помещений магазина, хранения продуктов, эвакуации людей, действий руководителя, работников магазина при пожаре, графики проведения инструктажей и т.д. Места для заполнения наименования организации или ИП, адреса магазина, Ф.И.О. руководителя, ответственного пропущены и обозначены нижней чертой _________ , либо изменен цвет шрифта. Документы редактируются в Word |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приказы по пожарной безопасности в магазине продовольственных товаров Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в организации, ИП и утверждении инструкций 2018 г. (В соответствии с пунктами 2,4, главы 1 Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.) Приказ о проведении противопожарных инструктажей в 2018г и утверждении программы, графика инструктажей. (В соответствии с пунктом 14, пунктом 18, Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») Инструкции по пожарной безопасности в магазине продовольственных товаров Инструкция "О мерах пожарной безопасности в продовольственном магазине" 2018 г. - к приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в организации, ИП и утверждении инструкций (В соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.) Инструкция "О мерах пожарной безопасности на складе продовольственного магазина" 2018 г. - к приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в организации, ИП и утверждении инструкций (В соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.) Инструкция "О мерах пожарной безопасности в административных (офисных) помещениях магазина" (директор, бухгалтерия, управляющий и т.д.) 2018 г. - к приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в организации, ИП и утверждении инструкций (В соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.) Цветные инструкции "Действия при пожаре в продовольственном магазине" для размещения в помещениях (формат А3 и А4) для печати на любых цветных принтерах. - к приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в организации, ИП и утверждении инструкций (В соответствии с пунктом 12 главы 1, Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.) Противопожарные инструктажи с работниками магазина продовольственных товаров График проведения повторного противопожарного инструктажа в продовольственном магазине. - к приказу о проведении противопожарных инструктажей в 2018г и утверждении программы, графика инструктажей. (В соответствии с пунктом 23, Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») Программа первичного, вводного, повторного противопожарного инструктажей в продовольственном магазине 2018 г. (в соответствии с перечнем вопросов по проведению противопожарных инструктажей) (23 страницы). - к приказу о проведении противопожарных инструктажей в 2018г и утверждении программы, графика инструктажей. (В соответствии с Приложением №2, к пункту 14 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») Журнал регистрации инструктажей по ПБ работников магазина. - к приказу о проведении противопожарных инструктажей в 2018г и утверждении программы, графика инструктажей. (В соответствии с Приложением №1, к пункту 10 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») ** Дополнительные материалы по пожарной безопасности для магазина Журнал учета первичных средств пожаротушения в магазине. (Требуется в магазине в соответствии с пунктом 478 главы 19, Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и дополнениями, пункта 4.3 Свода правил 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации)** Знак "Ответственный за ПБ и номер вызова пожарной охраны" цветной. Вы можете заполнить его самостоятельно в стандартной офисной программе Word и распечатать на любом цветном принтере. (Требуется в магазине в соответствии с пунктом 6, главы 1, Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и дополнениями) Знак "Категория помещений" А4 для складских помещений (склад инвентаря и пр.) организации, цветной, Вы можете заполнить его самостоятельно в стандартной офисной программе Word и распечатать на любом цветном принтере. (Требуется в магазине в соответствии с пунктом 20, главы 1, Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и дополнениями) Количество и подбор типа огнетушителей для магазина продуктов. Справочный материал.** Памятка "Правила пожарной безопасности при эксплуатации торгового электрооборудования" Рекомендации МЧС РФ по противопожарной профилактике. Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Ст.25** Памятка для размещения в местах установки огнетушителей или на стендах "Правила использования огнетушителей" размер А4 для печати на любых цветных принтерах. Рекомендации МЧС РФ по противопожарной профилактике. Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Ст.25** Дополнительные материалы по ПБ для магазинов с автономным отоплением: Инструкция "О мерах пожарной безопасности в котельной на твердом топливе» 2018 г. - к приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в организации, ИП и утверждении инструкций (В соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.) Программа первичного, вводного, повторного противопожарного инструктажей в котельной на твердом топливе 2018 г. (в соответствии с перечнем вопросов по проведению противопожарных инструктажей) (23 страницы). - к приказу о проведении противопожарных инструктажей в 2018г и утверждении программы, графика инструктажей. (В соответствии с Приложением №2, к пункту 14 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») Акты (В соответствии с пунктами 21, 55, 61 главы 1. Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и дополнениями)** Акт гидравлического испытания трубопроводов автоматической установки пожаротушения Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода Акт обследования автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий |  |
|  | Эти документы можно приобрести на нашем сайте | 1595 руб |